

## Broj: 60-00-31471

**Podgorica, 09.10.2024. godine**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 122/24** **od 02.09.2024. godine –** RASKLOPNO POSTROJENJE 35 KV „RIJEKA MUŠOVIĆA“ SA UKLAPANJEM U 35 KV MREŽU - KOLAŠIN (ID: 3179)**.**

Obavještavamo potencijalne ponuđače da su postavljeno pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam ista u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenjao imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavkebr. 10-10-27301 od 02.09.2024. godine, dostavljamo sa odgovorom.

**Pitanje br. 1:**

“Poštovani, Naručilac je poojašnjenjem od 04.10. 2024 izmjenio tendersku dokumentaciju na način da je pojašnjenjem prihvatio rješenje koje nije opisano projektnim zadatkom - praktično je izmjenjen projektni zadatak. Kako ovo ne bi bio osnov za poništenje postupka u cjelosti u kasnijoj fazi tendera, predlažemo da ovu izmjenu i unesete kao izmjenu, da ne ostane dokumentacija izmjenjena pojašnjenjem Hvala”

**Odgovor br. 1:**

Pojašnjenjem od 04.10.2024. rečeno je da je prihvatljivo rješenje sa odvodnicima prenapona u samoj ćeliji ukoliko je to u saglasnosti sa proračunima projektanta. Ovo ne mijenja projektni zadatak, samo je data mogućnost da ukoliko ponuđač može ponuditi opremu koja, osim karakteristika traženih PZ-om, sadrži i dodatnu opremu koja ne remeti tehničke karakteristike opreme, to ne utiče kao eliminacioni faktor prilikom odabira isporučioca opreme i radova.

**Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**

Co:

- Svim ponuđačima **Predsjedavajući član**

- Predsjedavajućem komisije

- a/a **Predrag Ivović, dipl.ecc**